## 巡检记录
设备编号 | 设备名称 | 巡检日期 | 巡检人 | 运行状态 | 温度(℃) | 振动值(mm/s) | 是否异常 | 处理措施
D001 | 空压机A | 2025-01-01 | 李工 | 异常 | 81.1 | 6.97 | 是 | 已处理
D002 | 空压机B | 2025-01-01 | 张工 | 正常 | 55.2 | 5.3 | 否
D003 | 冷却塔 | 2025-01-01 | 李工 | 正常 | 40.8 | 0.66 | 否
D004 | 变压器 | 2025-01-01 | 李工 | 异常 | 43.6 | 7.61 | 是 | 已处理
D005 | 发电机 | 2025-01-01 | 张工 | 异常 | 81 | 1.16 | 是 | 已处理
D001 | 空压机A | 2025-01-08 | 王工 | 正常 | 56.8 | 3.5 | 否
D002 | 空压机B | 2025-01-08 | 王工 | 正常 | 54.8 | 2.83 | 否
D003 | 冷却塔 | 2025-01-08 | 李工 | 异常 | 46.1 | 6.34 | 是
D004 | 变压器 | 2025-01-08 | 张工 | 正常 | 40.7 | 4.32 | 否
D005 | 发电机 | 2025-01-08 | 李工 | 异常 | 52.6 | 7.69 | 是 | 已处理
D001 | 空压机A | 2025-01-15 | 王工 | 正常 | 46.8 | 1.6 | 否
D002 | 空压机B | 2025-01-15 | 王工 | 正常 | 43.7 | 1.65 | 否
D003 | 冷却塔 | 2025-01-15 | 张工 | 异常 | 38.8 | 7.63 | 是 | 已处理
D004 | 变压器 | 2025-01-15 | 李工 | 异常 | 72.7 | 6.2 | 是 | 已处理
D005 | 发电机 | 2025-01-15 | 张工 | 异常 | 67.1 | 7.9 | 是 | 已处理
D001 | 空压机A | 2025-01-22 | 张工 | 正常 | 50.8 | 3.8 | 否
D002 | 空压机B | 2025-01-22 | 李工 | 正常 | 57.1 | 2.77 | 否
D003 | 冷却塔 | 2025-01-22 | 李工 | 正常 | 64.6 | 3.14 | 否
D004 | 变压器 | 2025-01-22 | 王工 | 正常 | 50.5 | 3.89 | 否
D005 | 发电机 | 2025-01-22 | 王工 | 正常 | 53.4 | 2.65 | 否
D001 | 空压机A | 2025-01-29 | 张工 | 异常 | 78.2 | 6.91 | 是 | 已处理
D002 | 空压机B | 2025-01-29 | 张工 | 正常 | 54.2 | 4.85 | 否
D003 | 冷却塔 | 2025-01-29 | 张工 | 异常 | 79.8 | 3.87 | 是 | 已处理
D004 | 变压器 | 2025-01-29 | 张工 | 正常 | 44.4 | 5.04 | 否
D005 | 发电机 | 2025-01-29 | 张工 | 正常 | 42.5 | 0.96 | 否
D001 | 空压机A | 2025-02-05 | 王工 | 异常 | 75.5 | 6.78 | 是 | 已处理
D002 | 空压机B | 2025-02-05 | 王工 | 正常 | 60.2 | 1.79 | 否
D003 | 冷却塔 | 2025-02-05 | 王工 | 异常 | 70.4 | 7.93 | 是 | 已处理
D004 | 变压器 | 2025-02-05 | 张工 | 正常 | 42.9 | 3.3 | 否
D005 | 发电机 | 2025-02-05 | 李工 | 异常 | 54.4 | 6.31 | 是 | 已处理
D001 | 空压机A | 2025-02-12 | 王工 | 正常 | 74.5 | 5.35 | 否
D002 | 空压机B | 2025-02-12 | 王工 | 正常 | 51.5 | 4.68 | 否
D003 | 冷却塔 | 2025-02-12 | 李工 | 正常 | 49.2 | 5.93 | 否
D004 | 变压器 | 2025-02-12 | 张工 | 异常 | 83.2 | 5.02 | 是
D005 | 发电机 | 2025-02-12 | 王工 | 正常 | 64.1 | 1.56 | 否
D001 | 空压机A | 2025-02-19 | 李工 | 正常 | 50.5 | 5.42 | 否
D002 | 空压机B | 2025-02-19 | 张工 | 正常 | 54.6 | 4.96 | 否
D003 | 冷却塔 | 2025-02-19 | 王工 | 正常 | 50.5 | 3.33 | 否
D004 | 变压器 | 2025-02-19 | 李工 | 异常 | 75.7 | 5.53 | 是 | 已处理
D005 | 发电机 | 2025-02-19 | 张工 | 异常 | 84.9 | 7.34 | 是
D001 | 空压机A | 2025-02-26 | 张工 | 正常 | 56.2 | 3.21 | 否
D002 | 空压机B | 2025-02-26 | 李工 | 异常 | 50.4 | 7.63 | 是 | 已处理
D003 | 冷却塔 | 2025-02-26 | 李工 | 异常 | 44.6 | 8 | 是
D004 | 变压器 | 2025-02-26 | 李工 | 异常 | 77.2 | 1.26 | 是 | 已处理
D005 | 发电机 | 2025-02-26 | 张工 | 异常 | 79.2 | 0.78 | 是 | 已处理
D001 | 空压机A | 2025-03-05 | 张工 | 正常 | 41.6 | 3.33 | 否
D002 | 空压机B | 2025-03-05 | 王工 | 正常 | 44 | 5.7 | 否
D003 | 冷却塔 | 2025-03-05 | 张工 | 异常 | 75.5 | 1.74 | 是 | 已处理
D004 | 变压器 | 2025-03-05 | 李工 | 正常 | 53.2 | 5.9 | 否
D005 | 发电机 | 2025-03-05 | 李工 | 异常 | 65.5 | 6.14 | 是 | 已处理
D001 | 空压机A | 2025-03-12 | 王工 | 正常 | 61.7 | 2.82 | 否
D002 | 空压机B | 2025-03-12 | 李工 | 异常 | 80.2 | 1.96 | 是 | 已处理
D003 | 冷却塔 | 2025-03-12 | 张工 | 异常 | 84.2 | 3.96 | 是
D004 | 变压器 | 2025-03-12 | 李工 | 正常 | 60.1 | 3.64 | 否
D005 | 发电机 | 2025-03-12 | 王工 | 异常 | 75.8 | 6.51 | 是
D001 | 空压机A | 2025-03-19 | 李工 | 正常 | 37.6 | 4.1 | 否
D002 | 空压机B | 2025-03-19 | 李工 | 正常 | 62.7 | 1.27 | 否
D003 | 冷却塔 | 2025-03-19 | 张工 | 异常 | 77.6 | 2.64 | 是 | 已处理
D004 | 变压器 | 2025-03-19 | 李工 | 正常 | 57.5 | 4.35 | 否
D005 | 发电机 | 2025-03-19 | 李工 | 异常 | 39.6 | 7.33 | 是 | 已处理